附件3

深圳市水务工程优质奖评审要点

依据《深圳市水务工程优质奖评选管理办法》,为保障评选工作的科学性和公正性,制定深圳市水务工程优质奖评审要点。该要点为工程申报资料审查、现场抽查和评审委评审的主要内容。

一、建设程序与管理方面

1、项目按照基本建设程序实施

2、项目建设管理规范。实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制等；项目法人安全生产责任落实，工程质量管理体系健全。

3、项目按照行业规定进行法人验收、阶段验收、专项验收；妥善处理完（竣）工验收及遗留问题处理等。

4、有创优规划（方案），创优配套措施完备、有效，执行效果良好。

二、工程设计及服务方面

1、设计采用新理念、新思路，有创新成果。

2、设计方案合理、先进，设计成果（含专利成果等）质量优秀，工程设计成果得到相关部门的认可或嘉奖。

3、设计变更上报、审批程序符合有关规定。

三、施工难点及“四新技术”应用方面

1、结合施工技术难点、特点、重点，制定相应的专项施工技术方案或措施，并经过审批，落实情况良好。

2、积极采用“四新技术”，使用效果好，获得相关部门的认可或奖励。

3、施工中积极进行工法创新或推广使用；积极开展QC小组活动，取得一定成果。

4、严格按照有关规定进行施工合同管理，履行情况良好。

5、施工安全管理体系健全，安全管理到位，安全措施完备；未发生较大及以上安全生产责任事故（含工伤事故、设备事故）。

6、文明施工有创建计划、实施方案；

四、工程实体质量等方面

1、质量管理体系健全，质量奖惩机制落实到位

2、工程质量评定及时、准确、合规；按规定进行了质量检测。

3、工程管理范围内环境景观设计合理，环境优美、整洁

4、工程质量事故、质量缺陷能及时发现、处理和备案，处理效果好。

五、工程运行管理方面

1、运行管理单位管理体制顺畅，管理权限明确；机构设置、人员、资源配置合理。

2、各项管理规章制度健全，执行效果良好。

3、管理范围明确；工程按规定进行了注册登记、安全鉴定等。

4、安全生产责任制落实，按规定编制了工程安全管理应急预案、调度规程等。

5、按规定开展工程检查、观测、监测等，观测设施、监测仪器设备完好率高；观测、监测数据分析及时，成果可靠；异常情况处理及时。

6、工程维修养护及时，工程状态完好，运行可靠。

7、工程运行管理现代化程度高；经过达到或接近设计标准的运行考验。

六、工程效益方面

1、工程建设目标的实现程度高。

2、工程在除涝、防洪减灾等方面的社会效益显著。

3、工程建成后产生的经济、生态、环境效益高。

4、工程无其他不良社会影响。